四川省林业中心医院产房医院感染管理考核标准

|  | 项 目 | 标准分 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 有消毒隔离制度 | 10 |  |  |
| 二 | 布局合理，符合功能流程洁污分开原则，分娩区、待产区、办公区、生活区、污染区标识明确，设有更衣室，严格分区管理 | 10 |  |  |
| 三 | 产房空气新鲜，温度24~26℃，湿度50%~60%，环境应达到医院Ⅱ类标准（≤200cfu/m2）。设隔离待产室、产房。 | 5 |  |  |
| 四 | 医务人员进产房应严格执行无菌操作技术规程，洗手、更衣，工作人员无呼吸道感染、皮肤感染疾病 | 5 |  |  |
| 五 | 接送病人应用交换车，并保持清洁，平车上铺防水防渗单，一人一换 | 5 |  |  |
| 六 | 手刷一人一用一灭菌 | 5 |  |  |
| 七 | 灭菌包不超过30cm×30cm×50cm,包内放置化学指示卡，包外用化学指示（3M）胶带贴封，并注明灭菌日期。一次性无菌医疗用品除去中包装后放入无菌柜内 | 10 |  |  |
| 八 | 每日紫外线照射有累计、擦拭记录。紫外线灯管每半年监测一次有合格记录。每月有空气培养、刷手培养、物体表面涂抹培养 | 10 |  |  |
| 九 | 待产床有防水单、被服一人一用一更换。产床及待产床每人用后用消毒液擦拭 | 10 |  |  |
| 十 | 无过期物品（灭菌物品、一次性医疗用品、药品、消毒剂、指示卡）。包布干净无破损 | 5 |  |  |
| 十一 | 各室拖布有标记，悬挂晾干 | 5 |  |  |
| 十二 | 垃圾分类处置符合要求 | 5 |  |  |
| 十三 | 使用中的消毒液浓度符合规定标准 | 5 |  |  |
| 十四 | 一次性医疗用品用后初步处理、毁形，锐器物放在防渗漏的容器内 | 5 |  |  |
| 十五 | 传染病人的胎盘必须放入黄袋密闭运送，无害化处理 | 5 |  |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

依据：《医疗废物管理条例》《医院感染管理办法》《医院消毒技术规范》等

制表：四川省林业中心医院医院感染管理科