四川省林业中心医院病房医院感染管理考核标准

|  | 项 目 | 标准分 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 病区成立临床医院感染管理监测小组，制定工作制度，医院感染管理登记本项目填写齐全、规范 | 10 |  |  |
| 二 | 病房环境整洁无污染，空气新鲜无异味。患者的安置原则为：感染病人与非感染病人分开，同类感染病人相对集中，特殊感染病人单独安置 | 10 |  |  |
| 三 | 工作人员掌握相关的医院感染管理、消毒隔离及防护知识（提问一人） | 10 |  |  |
| 四 | 治疗室、处置室、换药室清洁整齐，每月有空气培养，每日有紫外线消毒，强度半年监测一次，有纪录 | 10 |  |  |
| 五 | 无菌物品、消毒剂、一次性医疗用品无过期，存放符合要求。无菌物品有指示卡、包布清洁。盛装消毒剂容器及时更换，须注明日期 | 5 |  |  |
| 六 | 一次性医疗物品用后应初步消毒，毁型、放入防渗漏容器内焚烧。污染品进行消毒处理 | 10 |  |  |
| 七 | 不在病房走廊清点被服。病人被服清洁，按要求时间换洗，污染后及时更换 | 5 |  |  |
| 八 | 病床湿式清扫，一床一套、一桌一抹布，用后消毒 | 5 |  |  |
| 九 | 地面湿式清扫，拖布分开使用有标记，悬挂晾干 | 5 |  |  |
| 十 | 被褥、枕心要定期更换、清洗。床垫被污染及时进行特殊处理 | 5 |  |  |
| 十一 | 病人出院应对床单元进行终末消毒处理 | 5 |  |  |
| 十二 | 血压计、体温计有清洁消毒制度 | 5 |  |  |
| 十三 | 垃圾分类处置（医疗垃圾、生活垃圾分开） | 10 |  |  |
| 十四 | 使用中消毒剂浓度符合规定标准 | 5 |  |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

依据：《医疗废物管理条例》《医院感染管理办法》《医院消毒技术规范》等

制表：四川省林业中心医院医院感染管理科