疫苗储存、运输管理制度

一、疫苗的储存和运输采取专人专管的原则，设专人领取管理疫苗，由专人维修冷链设备。

二、各区县CDC接种单位领取疫苗时必须带有冷藏箱、冷藏包及冰排，以保证疫苗质量。

三、疫苗运输过程有完整的温度监测记录，包括名称、生产企业、数量、批号、效期、时间、储运温度等。

四、按照规范要求存储运输疫苗，并按疫苗品种、批号分类码放。

五、各冷藏设备放置温度表，进行温度监测。冰箱温度计放置在冷藏室，冷冻室的合适位置，每天上午、下午对冷藏设备做好温度检测记录。

六、每天检查冷藏设施的运转情况，并对运行状况进行记录。同时定期对冷藏设备进行维护。

七、在接种领取疫苗时，检查疫苗的存储设备，核实温度记录。

八、按照先产先出、先进先出、查看有效期的原则分发、供应疫苗，保障全市儿童预防接种工作。

九、单位应备有发电机，在停电情况下应急使用。对冷藏设备温度异常的要及时维修，以保证疫苗质量。

十、对过期、失效疫苗集中销毁。

xxx市疾病预防控制中心