现场流行病学培训考试题

一、名词解释

1．个体防护装置

是指为了保护突发公共卫生事件处置工作人员免受化学、生物与放射性污染危害而穿戴的服装、眼罩、手套和呼吸器，以阻断现场环境中有害物质侵害的装置。

2．灭菌保证水平

灭菌保证水平

指灭菌处理后单位产品上存在活微生物的概率。SAL通常表示为10-n。如，设定SAL为10-6，即经灭菌处理后在一百万件物品中最多只允许有一件物品存在活微生物。

二、单选题

1．微生物对消毒因子的抗力从高到低的顺序是 （B）

A细菌芽孢、分枝杆菌、亲水性病毒、真菌孢子、真菌繁殖体、细菌繁殖体、亲脂性病毒、

B.细菌芽孢、真菌孢子、分枝杆菌、亲水性病毒、真菌繁殖体、细菌繁殖体、亲脂性病毒

C细菌芽孢、分枝杆菌、真菌孢子、亲水性病毒、真菌繁殖体、细菌繁殖体、亲脂性病毒

D真菌孢子、细菌芽孢、分枝杆菌、亲水性病毒、真菌繁殖体、细菌繁殖体、亲脂性病毒

2.紫外线灯每立方米需要   （C）

A.10.5W      B.15W       C.1.5W       D0.5W

三、多选题

1.下列概念正确的是      （A、B）

A.杀灭或清除媒介物上病原微生物，使其达到无害化水平的处理为消毒。

B. 杀灭或清除媒介物上所有微生物的处理为灭菌。

C.抑制媒介物上的病原微生物的处理为消毒。

D.杀灭或清除媒介物上的病原微生物，使其达到无害化水平的处理为灭菌。

E.杀灭或清楚媒介物上的绝大部分病原微生物的处理为灭菌。

2.碘伏有以下哪些特点？    （A、B、C、D、E）

A.稳定性好    B.刺激性小    C.毒性较低    D.中效消毒剂   E.腐蚀性很小

四、简答题

1．简述活性炭的活性表现及防护作用

答：活性炭的活性主要表现在它的表面积，1g活性炭的表面积有500m2～1500m2。

活性炭口罩只能防低毒，因不能吸附大量的毒气，可去除异味。不能吸附颗粒物。

2．简述医院感染的控制与预防原则

答：（1）加强医院感染的监测与早报告；（2）加强感染源的管理；（3）切断传播途径；（4）保护易感人群；（5）及时总结和反馈临床上分离的病原体及其对抗菌药物的敏感性，尤其是临床上出现的新病原体或不常见病原体的增多；（6）其他控制措施。